## Tabelle mit Grafik
Amortisationshochrechnung für ÖkoFEN-Pelletsheizungen
Anlagenkosten Pellets | 20000
Pellets-Brennwerttechnik | Nein
BAFA- und sonstige Zuschüsse | 2500
tatsächliche Anlagenkosten Pellets | 17500
Anlagenkosten konventionell | 12000
Mehrinvestition Pellets vs. konventionell | 5500
konventioneller Energieträger | Öl
Preis pro Liter Heizöl EL | 0.87
Wärmebedarf in kWh pro Jahr | 24000
NT Heizsystem (<= 35°C Rücklauf)? | Nein
Hu Öl (kWh/l) oder Gas (kWh/m³) | 10
eta konventionell (Gesamt-Wärmeerzeuger) | 82%
Pelletspreis pro Tonne | 220
Heizwert Pellets in kWh/kg | 4.9
Erwarteter øVerbrauch Pellets in to pro Jahr | 6.1224
Erwarteter øVerbrauch Liter Heizöl | 2926.8293
Wartungskosten Pellets | 250
Wartungskosten konventionell | 200
Preissteigerungsindex Pellets | 4%
Preissteigerungsindex konvention. | 8%
Zinssatz Darlehen | 3.5%
Auszahlung | 100%
Laufzeit | 10
tilgungsfreie Anlaufjahre | 0
Mehrzins konventionell | 0%
Betrachtungszeitraum in Jahren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Brennstoffkosten Pellets | 1346.9388 | 1400.8163 | 1456.849 | 1515.1229 | 1575.7279 | 1638.757 | 1704.3072 | 1772.4795 | 1843.3787 | 1917.1139 | 1993.7984 | 2073.5504 | 2156.4924 | 2242.7521 | 2332.4622
Brennstoffkosten Konventionell | 2546.3415 | 2750.0488 | 2970.0527 | 3207.6569 | 3464.2694 | 3741.411 | 4040.7239 | 4363.9818 | 4713.1003 | 5090.1484 | 5497.3602 | 5937.1491 | 6412.121 | 6925.0907 | 7479.0979
Einsparung Brennstoff | 1199.4027 | 1349.2325 | 1513.2037 | 1692.534 | 1888.5416 | 2102.654 | 2336.4166 | 2591.5023 | 2869.7216 | 3173.0345 | 3503.5618 | 3863.5987 | 4255.6286 | 4682.3386 | 5146.6358
Betriebskosten Pellets | 1596.9388 | 1650.8163 | 1706.849 | 1765.1229 | 1825.7279 | 1888.757 | 1954.3072 | 2022.4795 | 2093.3787 | 2167.1139 | 2243.7984 | 2323.5504 | 2406.4924 | 2492.7521 | 2582.4622
Betriebskosten Konventionell | 2746.3415 | 2950.0488 | 3170.0527 | 3407.6569 | 3664.2694 | 3941.411 | 4240.7239 | 4563.9818 | 4913.1003 | 5290.1484 | 5697.3602 | 6137.1491 | 6612.121 | 7125.0907 | 7679.0979
Einsparung pro Jahr | 1149.4027 | 1299.2325 | 1463.2037 | 1642.534 | 1838.5416 | 2052.654 | 2286.4166 | 2541.5023 | 2819.7216 | 3123.0345 | 3453.5618 | 3813.5987 | 4205.6286 | 4632.3386 | 5096.6358
Amortisation nur über Betriebskosten | -4350.5973 | -3051.3649 | -1588.1612 | 54.3728 | 1892.9144 | 3945.5684 | 6231.9851 | 8773.4873 | 11593.2089 | 14716.2434 | 18169.8053 | 21983.4039 | 26189.0326 | 30821.3711 | 35918.0069
Darlehnskosten pro Jahr Pellets | 2104.2239 | 2104.2239 | 2104.2239 | 2104.2239 | 2104.2239 | 2104.2239 | 2104.2239 | 2104.2239 | 2104.2239 | 2104.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darlehnskosten pro Jahr konvent. | 1442.8964 | 1442.8964 | 1442.8964 | 1442.8964 | 1442.8964 | 1442.8964 | 1442.8964 | 1442.8964 | 1442.8964 | 1442.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebs- und Kapitalkosten Pellets | 3701.1627 | 3755.0403 | 3811.0729 | 3869.3469 | 3929.9518 | 3992.9809 | 4058.5312 | 4126.7035 | 4197.6027 | 4271.3378 | 2243.7984 | 2323.5504 | 2406.4924 | 2492.7521 | 2582.4622
Betriebs- und Kapitalkosten konvent. | 4189.2379 | 4392.9452 | 4612.9491 | 4850.5533 | 5107.1659 | 5384.3074 | 5683.6203 | 6006.8782 | 6355.9968 | 6733.0448 | 5697.3602 | 6137.1491 | 6612.121 | 7125.0907 | 7679.0979
Differenz Konventionell-Pellets | 488.0752 | 637.9049 | 801.8762 | 981.2064 | 1177.2141 | 1391.3265 | 1625.0891 | 1880.1747 | 2158.3941 | 2461.707 | 3453.5618 | 3813.5987 | 4205.6286 | 4632.3386 | 5096.6358
Amort.über Betriebs- und Kapitalkost. | 488.0752 | 1125.9801 | 1927.8563 | 2909.0627 | 4086.2768 | 5477.6033 | 7102.6924 | 8982.8671 | 11141.2612 | 13602.9682 | 17056.53 | 20870.1287 | 25075.7573 | 29708.0959 | 34804.7317
Der Zinssatz, mit dem der gleiche Gewinn wie mit der Pelletsheizung erzielt wird, beträgt: | [5 empty] | 18.32% | pro Jahr |  | Summe Brennstoffkosten Pellets: |  |  |  | 26970.5466
CO2-Einsparung mit der Pelletsheizung im Betrachtungszeitraum: | [5 empty] | 122048.7805 | kg |  | Summe Brennstoffkosten konventionell: |  |  |  | 69138.5535
Auswertung vom: | 2011-06-14 | [13 empty] | Hochrechnung gemäß der üblichen Verfahren für Kapitallebensversicherungen
Version RA4.22 | [14 empty] | Prognoseverfahren beruhen auf Beobachtung der bisherigen Markentwicklung.
© ÖkoFEN Heiztechnik GmbH, Robert Albrecht | [14 empty] | Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr
Note on B5: Pelletsanlagenkosten eintragen
Note on B7: Aktuelle Förderung eintragen
Note on B9: Gesamtpreis für die Vergleichsanlage
Note on B12: Bitte aktuellen Heizöl- bzw. Gaspreis eintragen.
Note on G46: Entscheidet sich der Kunde für die konventionelle Variante, kann hier abgelesen werden, wie viel Zinsen ihm eine Bank auf die "eingesparten" Mehrkosten zahlen müßte, um die gleiche Rentabilität, wie eine ÖkoFEN-Pelletsheizung zu erreichen. (Näherungswert für 10 Jahre Zinsfestschreibung)
Note on B10: Hier erscheinen die Mehrkosten der Pelletsheizung gegenüber dem konventionellen Heizsystem.
Note on A38: Die erste grüne Zahl in dieser Zeile zeigt das Jahr, in dem das erste Mal Gewinn erwirtschaftet wird, wenn die Anlage nur über die Betriebskosten gerechnet wird.
Note on A44: Die erste grüne Zahl in dieser Zeile zeigt das Jahr, in dem das erste Mal Gewinn erwirtschaftet wird, wenn die Anlage über die Betriebs- und Kapialkosten gerechnet wird.
Note on B11: Wählen Sie hier den konventionellen Energieträger für den Vergleich aus.
Note on B17: Bitte den momentanen Pelletspreis eintragen
Note on B21: Jährliche Wartungskosten für die Pelletsheizung
Note on B22: Jährliche Wartungskosten der konventionellen Anlage
Note on B25: Zinssatz, der für die Finanzierung der Pelletsheizung zu zahlen ist
Note on B26: Auszahlungssatz des Darlehens
Note on B27: Laufzeit des Darlehens in Jahren
Note on B28: Wenn gewünscht hier die tilgungsfreie Zeit des Darlehens eintragen
Note on B29: Mehrzins der Finanzierung für eine konventionelle Anlage gegenüber der Pelletsheizung
Note on B24: Welche Preissteigerung wird für den fossilen Energieträger pro Jahr angenommen? In den letzten 20 Jahren lag sie für Öl und Gas durchschnittlich bei ca. 10,6% pro Jahr.
Note on B23: Welche Preissteigerung wird für Pellets pro Jahr angenommen? Seit erscheinen der Pellets auf dem deutschen Markt 1998, lag sie bei durchschnittlich 1% pro Jahr, seit 2003 gerechnet (Pellets sind von 1998 bis 2003 deutlich günstiger geworden) unter 4% pro Jahr.
Note on B15: Hier erscheint der Heizwert des ausgewählten Energieträgers oder bei Wärmepumpen die zu erwartende JAZ.
Note on B19: Hier erscheint der aus den obigen Daten berechnete Pelletsverbrauch pro Jahr
Note on B18: Pellets haben einen Heizwert (Hu) von 4,9 kWh/kg
Note on B8: Hier erscheinen die tatsächlichen Anlagenkosten
Note on B6: Bitte wählen Sie aus, ob es sich bei der Pelletsheizung um ein Pellets-Brennwertgerät handelt.
Note on B16: Abgeschätzter Wirkungsgrad des Wärmeerzeugers, gemäß der vorhergehenden Angaben. Hierbei wird auch ein evtl. erzielbarer Brennwertnutzen berücksichtigt. Achtung. Dies hat nichts mit dem feuerungstechnischen Wirkungsgrad zu tun, der gewöhnlich deutlich höher liegt,
Note on B20: Hier erscheint der aus den obigen Daten berechnete konvetionelle Brennstoffverbrauch pro Jahr

## Nur Grafik
Der Zinssatz, mit dem der gleiche Gewinn wie mit der Pelletsheizung erzielt wird, beträgt: | 18.32% | pro Jahr
CO2-Einsparung mit der Pelletsheizung im Betrachtungszeitraum: | 122048.7805 | kg
Summe Brennstoffkosten Pellets: | 26970.5466 | in 15 Jahren
Summe Brennstoffkosten konventionell: | 69138.5535 | in 15 Jahren
Note on J34: Entscheidet sich der Kunde für die konventionelle Variante, kann hier abgelesen werden, wie viel Zinsen ihm eine Bank auf die "eingesparten" Mehrkosten zahlen müßte, um die gleiche Rentabilität, wie eine ÖkoFEN-Pelletsheizung zu erreichen. (Näherungswert für 10 Jahre Zinsfestschreibung)